## Arkusz1
BAZA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
| Lp. | Nazwa, model i typ urządzenia | Nazwa laboratorium/ Jednostka organizacyjna | Nazwa usług wykonywanych na urządzeniu | Krótka charakterystyka/ parametry techniczne | Opis istotności lub unikalności urządzenia | Wartość zakupu | Data zakupu/ rok przyjęcia na środek trwały | Zastosowanie badawcze | Nr inwentarzowy | Dane osoby do kontaktu w sprawie udostępnienia urządzenia | Uwagi
| 1 | Spektrofotometr dwuzakresowy do pomiarów podczerwieni wraz z niezbędną aparaturą | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Identyfikacja gatunków podobnych o różnej wartości ekonomicznej, ocena kondycji ogólnej ryb, weryfikacja obecności mikroplastiku wraz z określeniem typu wykrytego polimeru. | Spektrometr dwuzakresowy FTIR do spektroskopii w bliskiej (NIR) i średniej (MIR) podczerwieni z modułem mikroskopowym oraz modułem ATR, wraz z niezbędnym oprogramowaniem do analizy obrazu i analizy statystycznej danych oraz tworzenia modeli identyfikacyjnych wybranych matryc. Zakupiono również bazę danych (bibliotekę widm) czystych substancji wzorcowych (polimery plastiku, farmaceutyki, czyste związki chemiczne do analiz zanieczyszczeń). Dodatkowy element wyposażenia to niezależny skaner ręczny NeoSpectra NIR scaner do badań terenowych, odporny na wilgoć i wstrząsy, pracujący w zakresie temperatur -5°C do 35°C. | Możliwość wykonywania analiz ilościowych i jakościowych na jednym urządzeniu, funkcja obrazowania mikroskopowego pozwala na zwiększenie potencjału badawczego o obserwacje obiektów w skali mikro, skaner przenośny umożliwia gromadzenie widm podczas badań terenowych (hodowla ryb, nietrwałe próbki terenowe, statki). | 966900 | 21.01.2025/ 2025 | Rozwój spektroskopii w podczerwieni do analiz środowiskowych takich, jak identyfikacja (analiza jakościowa i ilościowa) cząsteczek mikroplastików w środowisku (woda, osady, ryby i bezkręgowce), badania ryb pod względem oceny kondycji i zmienności wewnątrzgatunkowej oraz tworzenie innowacyjnych metod określania składu gatunkowego bazy pokarmowej ryb bałtyckich. | T/003494/S | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 2 | Aparat do przeprowadzenia ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym | Zakład Zasobów Rybackich | Diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, obecności organizmów w próbach środowiskowych, ilościowego wystpowania oraz ocenę ich aktywności (ekspresja genów). | Termocykler 4-kanałowy przeznaczony do powielania materiału genetycznego (DNA lub RNA) z jednoczesną oceną jakościową i ilościową kwasu nukleinowego w analizowanych próbkach. Odczytuje barwniki takie jak: BEBO, LC Green, Syto9, FAM, Sybr Green I, RiboGreen, PicoGreen, EvaGreen, TET, CalFluor Gold 540, JOE, VIC, HEX, Cal Fluor Orange 560, Quasar 570, Cy3, NED, TAMRA, ROX, Texas RED, Cal Fluor Red 610,LC Red 640, Quasar 670, Cy5, Cy5,5. Urządzenie zapewnia jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej ±0,050C i dokładność temperatury ±0,250C. Wyposażone jest w funkcję rzeczywistego topnienia wysokorozdzielczego (HRM- High Resolution Melt) z rozdzielczością temperaturową 0,025°C. | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie pozwalające na wykonywanie następujących analiz: absolute quantification, relative quantification, allelic discrimination, melt, high resolution melt, cycling | 172267.65 | 20.07.2023/ 2023 | Umożliwia diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, czy obecności organizmów w próbach środowiskowych, ilościowego występowania oraz ocenę ich aktywności (ekspresja genów). | T/003450/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 3 | System eksperymentalno- podchowowy z wyposażeniem | Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza | Hodowla ryb | System posiada kilka układów wyposażonych w filtrację mechaniczną, biologiczną i UV, układ wytwarzania i rozprowadzania tlenu oraz sprężonego powietrza, a także centralny system schładzania wody umożliwiający prace na niskim temperaturach. | Kompleksowy i wydajny system hodowlany umożliwiający zarówno rozwój embrionalny jak i podchów wylęgu oraz większego narybku. | 2510569.11 | 28.04.2021/ 2021 | Prowadzenie prac doświadczalnych, eksperymetalnych i hodowlanych z zakresu biologii i ekologii ryb oraz innych organizmów zwierzęcych i roślninnych, występujacych zarówno w wodach słodkich jak i zasolonych. | T/003367/SE. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 4 | Kamera akustyczna, sonar ARIS, model Explorer 1800 | Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza | Obserwacja zachowania ryb w ich naturalnym środowisku | Maksymalna głębokość pracy – 300 m; Praca na dwóch częstotliwościach: 1.1 MHz umożliwiająca detekcję obiektów w odległości do 35m oraz 1.8 MHz umożliwiająca identyfikację obiektów w odległości do 15 m od przetwornika; Szerokość wiązki akustycznej: 0.3°; Liczba generowanych wiązek akustycznych: 96; Pole obserwacji: 28° w płaszczyźnie poziomej i 14° w płaszczyźnie pionowej; Prędkość wyświetlania kolejnych obrazów: do 15 obrazów na sekundę w zależności od wybranej częstotliwości i zasięgi pracy sonaru. | Dokładność widoczności obiektu podczas złych warunków niezależnie od oświetlenia. Wysoka rozdzielczość pozwala obrazować kształt ryby. | 528008 | 17.09.2015/ 2015 | Obserwacja zachowania ryb w ich naturalnym środowisku przy ograniczonej widoczności. | 003071. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 5 | Mikroskop fluoroscencyjny, model AXIO ZOOM V16 | Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa | Analiza sensoryczna | Microscope body Axio Zoom.V16 Obiektyw PlanApo Z 0.5x/0.125 FWD 114mm, Obiektyw PlanNeoFluar Z 1.0x/0.25 FWD 56mm, Obiektyw PlanNeoFluar Z 2.3x/0.57, Microscopy Camera Axiocam 512 color | Jasna fluorescencja na dużych polach. Tryby powiększenia zoptymalizowane pod kątem Twojej aplikacji. Inteligentne światło przechodzące w całym zakresie zoomu. | 465340 | 29.09.2016/ 2016 | Analiza sensoryczna w ocenie przeżywalności pasożytów. | 003177/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 6 | Spektrometr emisyjny ICP-OES, MODEL ICP-OES VISTA MPX | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Pomiar stężeń metali | Praca z emisyjnym spektrometrem optycznym z indukcyjnie wzbudzana plazmą ICP-OES Vista wiąże się z używaniem sprężonych gazów, wysokiego napięcia, energii o częstotliwości radiowej. Pracuje w systemie z programem komputerowym. Dodatkowo wyposażony w detektor ultradźwiękowy, co zwiększa limity detekcji. | Umożliwia pomiary stężeń wielu metali jednocześnie. | 350000 | 31.07.2009/ 2009 | Podstawowe wyposażenie aparaturowe do oznaczania metali. | 000763. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
? | 7 | Aparat do pirosekwencjonowania, model PYROMARK Q48 AUTOPRET | Zakład Zasobów Rybackich | Umożliwia diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, czy obecności organizmów w próbach środowiskowych. | 48 próbek w jednym przebiegu. Zautomatyzowane przygotowanie szablonów za pomocą kulek magnetycznych w jednym narzędziu. | Umożliwia jednoczesne przeprowadzenie wielu reakcji sekwencjonowania. | 327910 | 29.09.2016/ 2016 | Umożliwia diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, czy obecności organizmów w próbach środowiskowych. | 003179/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 8 | Aparat do Ekstrakcji ASE, model ASE 350 | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Ekstrakcja | Aparat wykorzystujący opatentowaną technikę ekstrakcji przyspieszonej (ASE) do ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu popularnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, możliwość ektrakcji do 24 prób w serii. | Umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie ekstrakcji prób. | 308000 | 31.08.2010/ 2010 | Oznaczanie zawartości lipidów w tkankach, pozyskiwanie ektraktów z próbek (ryby, mieczaki, osady) do dalszych badań. | 000433. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 9 | Przecinarka do cięcia otolitów, model Brillant 250.2 | Zakład Zasobów Rybackich | Cięcie otolitów | Obróbka materiałów metalicznych i niemetalicznych za pomocą ściernic o średnicy do 300 mm. | Precyzja cięcia elementów trudnych, małych i o dużej twardości i kruchości. | 307550 | 07.12.2016/ 2016 | Cięcie otolitów ryb płaskich i węgorza w celu odczytu wieku. | 003197/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 10 | Chromatograf cieczowy (HPLC) | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Analiza jakościowa i ilościowa | Wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Shimadzu, wyposażony w automatyczny podajnik próbek, detektory FL i DAD, sprzężony z komputerem. | Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń. | 271547.89 | 10.10.2016/ 2016 | Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych. | 003181/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 11 | Mikroskop odwrócony, model IX73, Olympus | Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza | Analiza jakościowa i ilościowa | W składzie jest 5 obiektywów (10x, 20x, 40x, 60x, 100x), system analizy obrazu wraz z komputerem stacjonarnym, lampą floorescencyjną. | Pozwala na przeprowadzenie pomiarów wielkości komórek fitoplanktonowych z wysoką dokładnością i posiada szeroki zakres powiększeń. Lampa flurescencyjna pozwala na odróżnianie organizów autotroficznych od heterotroficznych. | 196559.72 | 04.04.2019 2019 | Analiza jakościowa i ilościowa prób fitoplanktonu. | T/003303/M | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 12 | Chromatograf gazowy z detektorem ECD i FID oraz autosamplerem, model GC 6890N+MS5975C, Agilent | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Analiza zanieczyszczeń | Wyposażony z trzy detektory: spektrometr mas, detektor płomieniowo – jonizacyjny (FID) oraz detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu. | Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń. | 320714 | 31.07.2009 30.06.2011 | Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych. | 000765. 000200. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 13 | Chromatograf gazowy z detektorem ECD oraz autosamplerem, model GC 6890N+MS5975C, Agilent | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Analiza zanieczyszczeń | Wyposażony w detektory: spektrometr mas i detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu. | Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń. | 268752.36 | 31.07.2009 30.06.2011 | Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych. | 000760. 000204. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 14 | Analizator Microtox LX AZF60A000+AZF686060 | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Badania toksyczności próbek | Laboratoryjny analizator toksyczności ostrej próbek ciekłych, oparty na pomiarze bioluminescencji; wymaga zastosowania bakterii świetlnych (Allivibrio fisheri) i zestawu odczynników; wyposażony w zintegrowany tablet do obsługi i pozyskania danych. | W odróżnieniu do konwencjonalnych testów toksykologicznych, Microtox pozwala uzyskać wyniki w czasie bardzo krótkim; system cechuje łatwość oznaczania, ekonomika i powtarzalność | 109558.66 | 24.08.2020/ 2020 | Pomiar toksyczności ostrej próbek ciekłych (woda, ścieki, ektrakty osadów) | T/003344/A | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 15 | Maszyna do prób wytrzymałościowym, INSTRON, seria 3340 | Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa | Pomiary tekstury w tkance rybnej, sprężystość tkanki. | do zastosowań rozciągających i/lub ściskających, gdzie testy są mniejsze niż 5 kN (1100 funtów siły). Zakres siły 200:1 (tj. użyj ogniwa obciążnikowego do 0,5% udźwigu bez utraty dokładności). | Szerokie zastosowanie do wielu badań wytrzymałościowych. | 163950 | 30.11.2010/ 2010 | Pomiary tekstury w tkance rybnej, sprężystość tkanki. | 000402. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 16 | Mikroskop stereoskopowy, model SMZ127I, NIKON | Zakład Logistyki i Monitoringu | Analiza otolitów- wiek, tempo wzrostu oraz asymetrii | W skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program NIS-Elements oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem. | System zapewnia dokładną analizę otolitów z możliwością wykonania pomiarów zarówno długości, szerokości jak i powierzchni z eksportem danych do dalszych analiz. | 158000 | 29.12.2021/ 2021 | System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii. | T/003394/M | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 17 | System analizy obrazu | Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza | Analiza otolitów- wiek, tempo wzrostu oraz asymetrii | W skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program ImagePro oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem. | System zapewnia dokładną analizę otolitów z możliwością wykonania pomiarów zarówno długości, szerokości jak i powierzchni z eksportem danych do dalszych analiz. | 157356 | 07.03.2017/ 2017 | System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii. | A/003221/M | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232
| 18 | Spektrometr absorbcji atomowej, model 4100, Perkin Elmer | Zakład Chemii Żywności i Środowiska | Pomiar stężeń metali | Spektrometr absorpcji atomowej do pracy wymaga sprężonych gazów, wysokiego napięcia, pracuje w systemie z programem komputerowym. Połączony z kuwetą grafitową umożliwia pomiary stężeń metali przy bardzo niskim limicie detekcji. | Stosowany do pomiarów stężeń metali śladowych, zapewnia wysoką odtwarzalność pomiarów. | 157113.84 | 27.10.1994/ 1994 | aparat wykorzystywany w analizach metali, głównie Cd i Pb w matrycach o bardzo niakich stężeniach. | 001946. | Sekretariat MIR-PIB 58/73-56-232