Załącznik nr 2

WYKAZ WYPOSAŻENIA WĘZŁA SANITARNEGO

- WC dla kobiet

- muszla klozetowa typu kompakt z deską sedesową		3 szt.

- podajnik do papieru toaletowego				3 szt.

- kosz (na środki higieny)					3 szt.

- umywalka z osprzętem						2 szt.

- lustro								2 szt.

- suszarka do rąk						1 szt.

- podumywalkowy podgrzewacz objętościowy wody 101	1 szt.

- WC dla mężczyzn

- muszla klozetowa typu kompakt z deską sedesową		2 szt.

- pisuary								8 szt.

- podajnik do papieru toaletowego				2 szt.

- umywalka z osprzętem					3 szt.

- lustro								3 szt.

- suszarka do rąk						2 szt.

- podumywalkowy podgrzewacz objętościowy wody 101	2 szt.

- WC dla osób niepełnosprawnych

- muszla klozetowa typu kompakt z deską sedesową		1 szt.

- podajnik do papieru toaletowego				1szt.

- umywalka z osprzętem					1 szt.

- lustro								1 szt.

- suszarka do rąk						 1 szt.

- podumywalkowy podgrzewacz objętościowy                 	1 szt

- Pomieszczenie obsługi:

- stół (0,8 x 0,8)						1 szt.

- szafa								1 szt.

- krzesła								2 szt.

- Przepompownia ścieków:

- Agregat: przepompownia kompaktowa MULTILIFT

typ APL -81.17.1 o wydajności do 10 L/s firmy GRUNDFOS	1 komplet